## ①導入効果試算シート
クラウドを活用し維持管理を起点とした継続的なストックマネジメント実現システム技術 導入効果試算シート
●条件設定
| 区分 | 項目 | 単位 | 関数 | 値 | 備考
| 検討対象 | 対象施設数 | 施設 |  | 1 | ①
|  | 対象水量補正（施設1） | - |  | 2.016
|  | 推定機器数（施設1） | 機器 | Y1 = 552.75 × X11.6849 | 1801 | X1：施設1の対象水量補正 但し機器数が既知の場合は直接入力する
|  | 対象水量補正（施設2） | -
|  | 推定機器数（施設2） | 機器 | Y2 = 552.75 × X21.6849 | 0 | X2：施設2の対象水量補正 但し機器数が既知の場合は直接入力する
|  | 対象水量補正（施設3） | -
|  | 推定機器数（施設3） | 機器 | Y3 = 552.75 × X31.6849 | 0 | X3：施設3の対象水量補正 但し機器数が既知の場合は直接入力する
|  | 対象水量補正（施設4） | -
|  | 推定機器数（施設4） | 機器 | Y4 = 552.75 × X41.6849 | 0 | X4：施設4の対象水量補正 但し機器数が既知の場合は直接入力する
|  | 対象水量補正（施設5） | -
|  | 推定機器数（施設5） | 機器 | Y5 = 552.75 × X51.6849 | 0 | X5：施設5の対象水量補正 但し機器数が既知の場合は直接入力する
|  | 対象水量補正（施設6） | -
|  | 推定機器数（施設6） | 機器 | Y6 = 552.75 × X61.6849 | 0 | X6：施設6の対象水量補正 但し機器数が既知の場合は直接入力する
|  | 推定機器数（全体） | 機器 | Y = Y1+Y2+Y3+・・・ | 1801 | ② 導入検討施設数が7つ以上の場合には、上に行を増やして入力
|  | 対象水量補正（全体） | - | X' = 0.0018091 × Y' 0.59351 | 2.0159 | ③ Y' ：推定機器数（全体） 但し１施設だけの場合は関数無視し直接入力する
| 設備データの現状 | 既存台帳システムの有無 | - |  | 有
|  | Excelデータ（またはCSVも可）データの有無 | - |  |  | 既存台帳システムが「無」の場合に入力
| 日常点検管理 | 従来の平均点検時間 | 時間/日 |  | 3 | ④
|  | 従来の点検の平均人数 | 人 |  | 2 | ⑤
|  | 従来のエクセル清書時間 | 時間/日 |  | 1 | ⑥ 1人での実施を想定
|  | 従来のデータベース登録時間 | 時間/日 |  | 0.5 | ⑦ 1人での実施を想定
|  | 健全度評価のための点検追加実施の要否 |  |  | 不要 | 温度、振動測定等の推奨点検項目が従来実施されていなければ「必要」
| 計算条件 | 評価期間 | 年 |  | 5 | ⑧
|  | 期間内のストマネ計画策定の想定回数 | 回 |  | 1 | ⑨
|  | 歩掛人件費→業務委託料（実質）への補正率 | - |  | 1.6 | ⑩ 歩掛→実態、人件費のみ→委託料全体 参考値：1.6
|  | 歩掛人件費→システム導入時検討費（実質）への補正率 | - |  | 0.95 | ⑪ 歩掛→実態、人件費のみ→システム導入費（全体額を該当作業分に按分） 参考値：0.95
●評価期間内の全体金額
| 区分 | 項目 | 単位 | 関数 | 算出値 | 備考
| 従来技術 | 日常点検管理費 | 千円 | =（④×⑤＋⑥＋⑦）÷８×365×①×⑧×20 | 34218.75 | ⑫ 技術者単価は、下水道施設維持管理積算要領より電工単価を採用
|  | ストマネ計画作成費 | 千円 | =歩掛人件費×③×⑨×⑩ | 61967.639 | 歩掛人件費は、本ファイルの別シート「ストマネ計画」にて算出
|  | 設備台帳システム構築費 | 千円 | =②（機器）×導入単価（千円/機器） | 0 | 既存システム「無」の場合にのみ、比較のため計上
|  | システム保守運用費 | 千円 | ＝（0.8×②/①＋1300）×①×⑧ | 13704
|  | 総費用 | 千円 |  | 109890.389 | ⑬
| 革新的技術 | 日常点検管理費 | 千円 | ＝⑫×（１－削減率） | 23953.125 | 健全度評価のための点検追加実施「必要」→削減率5%、「不要」→削減率30％
|  | ストマネ計画作成費 | 千円 | =歩掛人件費×③×⑨×⑩ | 24968.52 | 歩掛人件費は、本ファイルの別シート「ストマネ計画」にて算出
|  | 設備台帳システム構築費 | 千円 | =②（機器）×導入単価（千円/機器） | 13507.5 | 導入単価は、設備データの現状に応じて変わる
|  | タブレット点検システム構築費 | 千円 | =②（機器）×導入単価（千円/機器） | 3025.68 | 点検対象数は全体機器数の0.7と仮定
|  | 導入時の初期検討費 | 千円 | =歩掛人件費×③×⑪ | 4854.9848 | 歩掛人件費は、本ファイルの別シート「ストマネ計画」にて算出
|  | クラウドシステム利用料 | 千円 | =（システム利用料＋タブレット利用料×①）×⑧ | 6500 | タブレット台数は、１施設当たり２台と仮定
|  | 総費用 | 千円 |  | 76809.8099 | ⑭
●総費用削減率
| 総費用削減率 |  | ％ | ＝（１－⑭/⑬）×100 | 30.1033 | ％
：算出値
：手入力またはプルダウンで入力

## ②ストマネ計画（歩掛金額算出シート）
ストックマネジメント計画 歩掛金額試算シート
●ストマネ計画策定費（歩掛ベース）
|  | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 対象工種 補正係数（％） | 導入前金額（円） | 削減率 （％） | 導入後金額（円） | 初期検討作業への 振替割合（％） | 導入時の 初期検討費（円）
| 技術者単価を入力→ | 63500 | 53800 | 47500 | 39100 | 32000 | 26400
| 1. 施設情報の収集・整理（現地調査のみ） | 0 | 6.5 | 13.5 | 17.5 | 0 | 0 | 100 | 1675200 | 100 | 0 | 0 | 0
| 2. リスクの評価 | 0 | 7.5 | 14 | 21.5 | 11 | 9 | 100 | 2498750 | 100 | 0 | 22 | 549725
| 3. 施設管理の目標設定 | 0 | 3 | 8.5 | 10 | 5 | 3.5 | 100 | 1208550 | 0 | 1208550 | 0 | 0
| 4. 長期的な改築事業シナリオ設定 | 1 | 10 | 19 | 32.5 | 11.5 | 0 | 100 | 3142750 | 75 | 785687.5 | 30 | 942825
| 5. 点検・調査計画の策定 | 1 | 8.5 | 20.5 | 24 | 13 | 2.5 | 100 | 2914950 | 60 | 1165980 | 23 | 670438.5
| 6. 点検調査の実施 | 1 | 2.5 | 8.5 | 15 | 15 | 8.5 | 40 | 757060 | 100 | 0 | 0 | 0
| 7. 修繕・改築計画の策定 | 4 | 27 | 53.5 | 81.5 | 51 | 9 | 40 | 3721640 | 50 | 1860820 | 10 | 372164
| 8. 照査（ストマネ基本計画） | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 266100 | 0 | 266100 | 0 | 0
| 8. 照査（修繕・改築計画） | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 96940 | 0 | 96940 | 0 | 0
| 9. 報告書作成 | 0 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 965800 | 0 | 965800 | 0 | 0
| 10. 設計協議（第１回中間打合せ） | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 573400 | 0 | 573400 | 0 | 0
| 10. 設計協議（第２回中間打合せ） | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 140400 | 0 | 140400 | 0 | 0
| 10. 設計協議（第３回中間打合せ） | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 573400 | 100 | 0 | 0 | 0
| 10. 設計協議（初回＋最終打合せ） | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 677600 | 0 | 677600 | 0 | 0
[8 empty] | 合計 | 19212540 | 合計 | 7741277.5 | 合計 | 2535152.5
10.設計協議の中間打合せ
・３回のうち１回は、本技術導入により削減されると想定
→ストマネ基本計画と、修繕・改築計画で１回ずつ
・技師（A）と技師（B)の歩掛は、各工種（土木、建築、建築機械、建築電気、機械、電気）からそれぞれ１名。初期値：6
→業務に該当する工種がない場合は、歩掛から減じる。
対象工種補正係数は、以下を用いる。
：算出値
：手入力またはプルダウンで入力

## ③参考 水量補正→機器数推定式
下水道標準歩掛より |  |  |  | 元データ |  |  | ①補正率⇒機器数 |  |  |  | ②機器数⇒補正率
| 設定対象水量 |  | 補正率 | 水量 | 補正率 | 機器数 | 補正率 | 機器数 | 機器数（近似） |  | 機器数（近似） | 補正率 | 補正率（近似）
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00083034
|  | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0.35 |  | 0.35 |  | 94 |  | 94 | 0.35 | 0.17051 | 0.34943
| 0.5 | 1 | 0.437 | 0.75 | 0.437 | 136 | 0.437 | 136 | 137 | 100.7353 | 137 | 0.437 | 0.24229 | 0.43697
| 1.1 | 2 | 0.56 | 1.55 | 0.56 | 197 | 0.56 | 197 | 208 | 105.5838 | 208 | 0.56 | 0.35439 | 0.55986
| 2.1 | 3 | 0.648 | 2.55 | 0.648 | 291 | 0.648 | 291 | 266 | 91.4089 | 266 | 0.648 | 0.44089 | 0.64785
| 3.1 | 4 | 0.719 | 3.55 | 0.719 |  | 0.719 |  | 317 |  | 317 | 0.719 | 0.51373 | 0.71893
| 4.1 | 5 | 0.779 | 4.55 | 0.779 |  | 0.779 |  | 362 |  | 362 | 0.779 | 0.57577 | 0.77786
| 5.1 | 6 | 0.832 | 5.55 | 0.832 |  | 0.832 |  | 405 |  | 405 | 0.832 | 0.63328 | 0.83144
| 6.1 | 7 | 0.879 | 6.55 | 0.879 |  | 0.879 |  | 444 |  | 444 | 0.879 | 0.68407 | 0.87807
| 7.1 | 8 | 0.923 | 7.55 | 0.923 |  | 0.923 |  | 482 |  | 482 | 0.923 | 0.73239 | 0.92193
| 8.1 | 9 | 0.963 | 8.55 | 0.963 |  | 0.963 |  | 518 |  | 518 | 0.963 | 0.77717 | 0.9622
| 9.1 | 10 | 1 | 9.55 | 1 |  | 1 |  | 552 |  | 552 | 1 | 0.81864 | 0.99919
| 10.1 | 12 | 1.068 | 11.05 | 1.068 | 514 | 1.068 | 514 | 617 | 120.0389 | 617 | 1.068 | 0.89584 | 1.0674
| 12.1 | 14 | 1.129 | 13.05 | 1.129 |  | 1.129 |  | 678 |  | 678 | 1.129 | 0.96599 | 1.1289
| 14.1 | 16 | 1.184 | 15.05 | 1.184 |  | 1.184 |  | 734 |  | 734 | 1.184 | 1.0286 | 1.1833
| 16.1 | 18 | 1.236 | 17.05 | 1.236 |  | 1.236 |  | 789 |  | 789 | 1.236 | 1.0886 | 1.2352
| 18.1 | 20 | 1.283 | 19.05 | 1.283 |  | 1.283 |  | 841 |  | 841 | 1.283 | 1.144 | 1.2829
| 20.1 | 22.5 | 1.339 | 21.3 | 1.339 |  | 1.339 |  | 903 |  | 903 | 1.339 | 1.2085 | 1.3382
| 22.6 | 25 | 1.391 | 23.8 | 1.391 |  | 1.391 |  | 963 |  | 963 | 1.391 | 1.2694 | 1.3903
| 25.1 | 27.5 | 1.439 | 26.3 | 1.439 |  | 1.439 |  | 1020 |  | 1020 | 1.439 | 1.326 | 1.4385
| 27.6 | 30 | 1.485 | 28.8 | 1.485 |  | 1.485 |  | 1076 |  | 1076 | 1.485 | 1.3806 | 1.4849
| 30.1 | 32.5 | 1.529 | 31.3 | 1.529 |  | 1.529 |  | 1130 |  | 1130 | 1.529 | 1.4321 | 1.5287
| 32.6 | 35 | 1.57 | 33.8 | 1.57 |  | 1.57 |  | 1181 |  | 1181 | 1.57 | 1.48 | 1.5692
| 35.1 | 37.5 | 1.609 | 36.3 | 1.609 |  | 1.609 |  | 1231 |  | 1231 | 1.609 | 1.5262 | 1.6083
| 37.6 | 40 | 1.647 | 38.8 | 1.647 |  | 1.647 |  | 1281 |  | 1281 | 1.647 | 1.5716 | 1.6468
| 40.1 | 42.5 | 1.684 | 41.3 | 1.684 |  | 1.684 |  | 1330 |  | 1330 | 1.684 | 1.6155 | 1.6839
| 42.6 | 45 | 1.719 | 43.8 | 1.719 |  | 1.719 |  | 1377 |  | 1377 | 1.719 | 1.657 | 1.719
| 45.1 | 47.5 | 1.752 | 46.3 | 1.752 |  | 1.752 |  | 1421 |  | 1421 | 1.752 | 1.6953 | 1.7514
| 47.6 | 50 | 1.785 | 48.8 | 1.785 |  | 1.785 |  | 1467 |  | 1467 | 1.785 | 1.7349 | 1.7848
| 50.1 | 52.5 | 1.817 | 51.3 | 1.817 | 2000 | 1.817 | 2000 | 1511 | 75.55 | 1511 | 1.817 | 1.7723 | 1.8164
| 52.6 | 55 | 1.847 | 53.8 | 1.847 |  | 1.847 |  | 1554 |  | 1554 | 1.847 | 1.8084 | 1.8469
| 55.1 | 57.5 | 1.877 | 56.3 | 1.877 |  | 1.877 |  | 1596 |  | 1596 | 1.877 | 1.8433 | 1.8763
| 57.6 | 60 | 1.906 | 58.8 | 1.906 |  | 1.906 |  | 1638 |  | 1638 | 1.906 | 1.8778 | 1.9055
| 60.1 | 65 | 1.962 | 62.55 | 1.962 |  | 1.962 |  | 1720 |  | 1720 | 1.962 | 1.9442 | 1.9615
| 65.1 | 70 | 2.015 | 67.55 | 2.015 |  | 2.015 |  | 1799 |  | 1799 | 2.015 | 2.0069 | 2.0145
| 70.1 | 75 | 2.065 | 72.55 | 2.065 |  | 2.065 |  | 1875 |  | 1875 | 2.065 | 2.0662 | 2.0646
| 75.1 | 80 | 2.114 | 77.55 | 2.114 |  | 2.114 |  | 1951 |  | 1951 | 2.114 | 2.1244 | 2.1139
| 80.1 | 85 | 2.161 | 82.55 | 2.161 |  | 2.161 |  | 2024 |  | 2024 | 2.161 | 2.1795 | 2.1605
| 85.1 | 90 | 2.206 | 87.55 | 2.206 |  | 2.206 |  | 2096 |  | 2096 | 2.206 | 2.233 | 2.2058
| 90.1 | 95 | 2.249 | 92.55 | 2.249 |  | 2.249 |  | 2165 |  | 2165 | 2.249 | 2.2836 | 2.2486
| 95.1 | 100 | 2.291 | 97.55 | 2.291 |  | 2.291 |  | 2234 |  | 2234 | 2.291 | 2.3334 | 2.2908
| 100.1 | 105 | 2.331 | 102.55 | 2.331 |  | 2.331 |  | 2300 |  | 2300 | 2.331 | 2.3805 | 2.3308
| 105.1 | 110 | 2.371 | 107.55 | 2.371 |  | 2.371 |  | 2367 |  | 2367 | 2.371 | 2.4277 | 2.3708
| 110.1 | 115 | 2.409 | 112.55 | 2.409 |  | 2.409 |  | 2431 |  | 2431 | 2.409 | 2.4722 | 2.4087
| 115.1 | 120 | 2.446 | 117.55 | 2.446 |  | 2.446 |  | 2494 |  | 2494 | 2.446 | 2.5156 | 2.4455
| 120.1 | 125 | 2.482 | 122.55 | 2.482 |  | 2.482 |  | 2556 |  | 2556 | 2.482 | 2.5578 | 2.4814
| 125.1 | 130 | 2.518 | 127.55 | 2.518 |  | 2.518 |  | 2619 |  | 2619 | 2.518 | 2.6002 | 2.5175
| 130.1 | 135 | 2.552 | 132.55 | 2.552 |  | 2.552 |  | 2679 |  | 2679 | 2.552 | 2.6402 | 2.5516
| 135.1 | 140 | 2.586 | 137.55 | 2.586 |  | 2.586 |  | 2740 |  | 2740 | 2.586 | 2.6805 | 2.5859
| 140.1 | 145 | 2.619 | 142.55 | 2.619 |  | 2.619 |  | 2799 |  | 2799 | 2.619 | 2.719 | 2.6188
| 145.1 | 150 | 2.651 | 147.55 | 2.651 |  | 2.651 |  | 2857 |  | 2857 | 2.651 | 2.7566 | 2.6509
| 150.1 | 155 | 2.682 | 152.55 | 2.682 |  | 2.682 |  | 2913 |  | 2913 | 2.682 | 2.7926 | 2.6816
| 155.1 | 160 | 2.713 | 157.55 | 2.713 |  | 2.713 |  | 2970 |  | 2970 | 2.713 | 2.8288 | 2.7127
| 160.1 | 165 | 2.743 | 162.55 | 2.743 |  | 2.743 |  | 3026 |  | 3026 | 2.743 | 2.8642 | 2.7429
| 165.1 | 170 | 2.773 | 167.55 | 2.773 |  | 2.773 |  | 3082 |  | 3082 | 2.773 | 2.8992 | 2.7729
| 170.1 | 175 | 2.802 | 172.55 | 2.802 |  | 2.802 |  | 3136 |  | 3136 | 2.802 | 2.9327 | 2.8016
| 175.1 | 180 | 2.831 | 177.55 | 2.831 |  | 2.831 |  | 3191 |  | 3191 | 2.831 | 2.9666 | 2.8307
| 180.1 | 190 | 2.886 | 185.05 | 2.886 |  | 2.886 |  | 3296 |  | 3296 | 2.886 | 3.0306 | 2.8856
| 190.1 | 195 | 2.913 | 192.55 | 2.913 |  | 2.913 |  | 3348 |  | 3348 | 2.913 | 3.0619 | 2.9126
| 195.1 | 200 | 2.94 | 197.55 | 2.94 |  | 2.94 |  | 3401 |  | 3401 | 2.94 | 3.0936 | 2.9398
| 200.1 | 210 | 2.992 | 205.05 | 2.992 |  | 2.992 |  | 3503 |  | 3503 | 2.992 | 3.1541 | 2.9919
| 210.1 | 220 | 3.043 | 215.05 | 3.043 |  | 3.043 |  | 3604 |  | 3604 | 3.043 | 3.2131 | 3.0428
| 220.1 | 230 | 3.092 | 225.05 | 3.092 |  | 3.092 |  | 3702 |  | 3702 | 3.092 | 3.2697 | 3.0916
| 230.1 | 240 | 3.14 | 235.05 | 3.14 |  | 3.14 |  | 3800 |  | 3800 | 3.14 | 3.3256 | 3.1399
| 240.1 | 250 | 3.186 | 245.05 | 3.186 |  | 3.186 |  | 3894 |  | 3894 | 3.186 | 3.3786 | 3.1858
| 250.1 | 260 | 3.231 | 255.05 | 3.231 |  | 3.231 |  | 3987 |  | 3987 | 3.231 | 3.4305 | 3.2307
| 260.1 | 270 | 3.276 | 265.05 | 3.276 |  | 3.276 |  | 4081 |  | 4081 | 3.276 | 3.4823 | 3.2757
| 270.1 | 280 | 3.319 | 275.05 | 3.319 |  | 3.319 |  | 4172 |  | 4172 | 3.319 | 3.532 | 3.3189
| 280.1 | 300 | 3.402 | 290.05 | 3.402 |  | 3.402 |  | 4349 |  | 4349 | 3.402 | 3.6273 | 3.4017
| 300.1 | 320 | 3.483 | 310.05 | 3.483 | 4000 | 3.483 | 4000 | 4525 | 113.125 | 4525 | 3.483 | 3.7202 | 3.4828
| 320.1 | 340 | 3.56 | 330.05 | 3.56 |  | 3.56 |  | 4695 |  | 4695 | 3.56 | 3.8084 | 3.5598
| 341 | 360 | 3.634 | 350.5 | 3.634 |  | 3.634 |  | 4860 |  | 4860 | 3.634 | 3.8926 | 3.6336
| 360.1 | 380 | 3.705 | 370.05 | 3.705 |  | 3.705 |  | 5022 |  | 5022 | 3.705 | 3.974 | 3.705
| 380.1 | 400 | 3.774 | 390.05 | 3.774 |  | 3.774 |  | 5180 |  | 5180 | 3.774 | 4.0522 | 3.7737
| 400.1 | 420 | 3.84 | 410.05 | 3.84 |  | 3.84 |  | 5334 |  | 5334 | 3.84 | 4.1274 | 3.8399
| 420.1 | 440 | 3.906 | 430.05 | 3.906 |  | 3.906 |  | 5489 |  | 5489 | 3.906 | 4.202 | 3.9058
| 440.1 | 460 | 3.969 | 450.05 | 3.969 |  | 3.969 |  | 5639 |  | 5639 | 3.969 | 4.2733 | 3.9688
| 460.1 | 480 | 4.03 | 470.05 | 4.03 |  | 4.03 |  | 5786 |  | 5786 | 4.03 | 4.3423 | 4.0298
| 480.1 | 500 | 4.089 | 490.05 | 4.089 |  | 4.089 |  | 5929 |  | 5929 | 4.089 | 4.4086 | 4.0887
| 500.1 | 520 | 4.148 | 510.05 | 4.148 |  | 4.148 |  | 6074 |  | 6074 | 4.148 | 4.4751 | 4.1477
| 520.1 | 540 | 4.204 | 530.05 | 4.204 |  | 4.204 |  | 6213 |  | 6213 | 4.204 | 4.5382 | 4.2038
| 540.1 | 560 | 4.26 | 550.05 | 4.26 |  | 4.26 |  | 6353 |  | 6353 | 4.26 | 4.601 | 4.2598
| 560.1 | 580 | 4.315 | 570.05 | 4.315 |  | 4.315 |  | 6492 |  | 6492 | 4.315 | 4.6628 | 4.3148
| 580.1 | 600 | 4.367 | 590.05 | 4.367 |  | 4.367 |  | 6624 |  | 6624 | 4.367 | 4.7208 | 4.3667
| 600.1 | 640 | 4.47 | 620.05 | 4.47 |  | 4.47 |  | 6890 |  | 6890 | 4.47 | 4.8362 | 4.4699
| 640.1 | 680 | 4.568 | 660.05 | 4.568 |  | 4.568 |  | 7146 |  | 7146 | 4.568 | 4.9452 | 4.5678
| 680.1 | 720 | 4.664 | 700.05 | 4.664 |  | 4.664 |  | 7401 |  | 7401 | 4.664 | 5.052 | 4.6638
| 720.1 | 760 | 4.755 | 740.05 | 4.755 |  | 4.755 |  | 7646 |  | 7646 | 4.755 | 5.1529 | 4.7548
| 760.1 | 800 | 4.843 | 780.05 | 4.843 |  | 4.843 |  | 7886 |  | 7886 | 4.843 | 5.2503 | 4.8429
| 800.1 | 900 | 5.054 | 850.05 | 5.054 |  | 5.054 |  | 8473 |  | 8473 | 5.054 | 5.4828 | 5.0537
| 900.1 | 1000 | 5.249 | 950.05 | 5.249 |  | 5.249 |  | 9032 |  | 9032 | 5.249 | 5.697 | 5.249
| 1000.1 | 1200 | 5.605 | 1100.05 | 5.605 |  | 5.605 |  | 10087 |  | 10087 | 5.605 | 6.0847 | 5.6047
| 1200.1以上 |  | 5.924 |  | 5.924 |  | 5.924 |  |  |  |  | 5.924

## ④補正率
下水道用設計標準歩掛表